## Лист1
ЧЕМПИОНАТ |  | Региональный чемпионат
Сроки проведения |  | 2019-2020
Место проведения |  | Кандаалкша, Мурманская область
НАИМЕНОВАНИЕ КОМПЕТЕНЦИИ |  | Электромонтаж WSJ (14+)
Главный эксперт |  | Макаревич Е.А.
Заместитель Главного эксперта
Воркшоп менеджер |  | Порубова Е.К.
Эксперт по CIS |  | Макаревич Е.А.
Количество экспертов (в том числе с главным и заместителем) |  | 7
Количество конкурсантов (команд) |  | 12 (6)
Количество рабочих мест |  | 6
Общая площадь застройки компетенции |  | 6,6*17,5 метров (115,50 м.кв.)
Версия |  | v2.3_05.04.2019
РАБОЧАЯ ПЛОЩАДКА КОНКУРСАНТОВ
ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ (НА 1-О РАБОЧЕЕ МЕСТО \ 1-У КОМАНДУ) |  |  |  |  | ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ (НА 7 РАБОЧИХ МЕСТ \ 7 КОМАНД)
№ | Наименование | Тех. описание или ссылка на сайт с тех. описанием позиции | Ед. измерения | Кол-во | Кол-во | Наличие (Да\Нет) у организатора | Поставщик\спонсор\ответственный за обеспечение | Примерная стоимость всего, руб | Комментарий
1 | Рабочая кабинка с номером, без потолка с перекладиной для установки светильника. | Рабочая поверхность размеры: 2 по 1600х2400, толщина листов 18мм, материал фанера (ламинированная ДСП) , угол поворота между плоскостями 90º | шт | 1 | 5 | да
11 | Верстак | ширина 700 мм, длина 1200 мм, высота 840 мм, | шт | 1 | 5 | да
12 | Ящик для материалов (пластиковый короб) | 560x390x280 | шт | 1 | 5 | да
13 | Диэлектрический коврик; | На усмотрение организатора | шт | 1 | 5 | да
14 | Веник и совок; | На усмотрение организатора | шт | 1 | 5 | да
15 | Стусло поворотное | Пила прецизионная с алюминиевым стуслом(поворотная) FIT, 550 мм | шт | 1 | 5 | да
17 | Пластиковый конверт А4 для конкурсного задания | На усмотрение организатора | шт | 1 | 5 | да
18 | Знак Не включать. Работают люди 100х200мм | https://www.etm.ru/cat/nn/3329974/ | шт | 1 | 5 | да
20 | Ноутбук - тип 1 | Ноутбук HP 250 G6, 15.6", Intel Core i3 | шт | 1 | 1 | да
ИТ ОБОРУДОВАНИЕ (НА 1-О РАБОЧЕЕ МЕСТО \ 1-У КОМАНДУ) |  |  |  |  | ИТ ОБОРУДОВАНИЕ (НА 5 РАБОЧИХ МЕСТ \ 5 КОМАНД)
№ | Наименование | Тех. описание или ссылка на сайт с тех. описанием позиции | Ед. измерения | Кол-во | Кол-во | Наличие (Да\Нет) у организатора | Поставщик\спонсор\ответственный за обеспечение | Примерная стоимость всего, руб | Комментарий
1 | Ноутбук - тип 1 | Ноутбук HP 250 G6, 15.6", Intel Core i3 | шт | 1 | 3 | Да
ПО (НА 1-О РАБОЧЕЕ МЕСТО \ 1-У КОМАНДУ) |  |  |  |  | ПО (НА 5 РАБОЧИХ МЕСТ \ 5 КОМАНД)
№ | Наименование | Тех. описание или ссылка на сайт с тех. описанием позиции | Ед. измерения | Кол-во | Кол-во | Наличие (Да\Нет) у организатора | Поставщик\спонсор\ответственный за обеспечение | Примерная стоимость всего, руб | Комментарий
1 | Программное обеспечение | «Программное обеспечение OWEN Logic. | шт | 1 | 3 | да |  |  | Замена ПО
РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ (НА 1-О РАБОЧЕЕ МЕСТО \ 1-У КОМАНДУ) |  |  |  |  | РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (НА 5 РАБОЧИХ МЕСТ \ 5 КОМАНД)
№ | Наименование | Тех. описание или ссылка на сайт с тех. описанием позиции | Ед. измерения | Кол-во | Кол-во | Наличие (Да\Нет) у организатора | Поставщик\спонсор\ответственный за обеспечение | Примерная стоимость всего, руб | Комментарий
1 | Бокс ЩРН-П-36 модулей навесн.пластик IP41 ИЭК | MKP12-N-36-40-05 | шт. | 2 | 12 | да
2 | Коробка распаячная КМ41348 для о/п 240х195х165мм IP55 (RAL7035, монтажная плата, кабельные вводы 5шт) IEK | UKO10-240-195-165-K53-55 | шт. | 1 | 6 | да
3 | Авт. выкл.ВА47-29 3Р 16А 4,5кА х-ка С ИЭК | MVA20-3-016-C+M47:M69 | шт. | 1 | 6 | да
4 | Пускатель ПРК32-1 In=1A Ir=0,63-1A Ue 660В ИЭК | DMS11-001 | шт. | 1 | 6 | да
5 | Авт. выкл.ВА47-29 1Р 10А 4,5кА х-ка С ИЭК | MVA20-1-010-C | шт. | 2 | 12 | да
6 | АВДТ 32 C16 - Автоматический Выключатель Дифф. тока | MAD22-5-016-C-30 | шт. | 1 | 6 | да
7 | Сигнальная лампа ЛС-47М (желтая) (матрица) ИЭК | http://www.iek.ru/products/catalog/detail.php?ID=9279 | шт. | 1 | 6 | да
8 | Сигнальная лампа ЛС-47М (зеленая) (матрица) ИЭК | http://www.iek.ru/products/catalog/detail.php?ID=9280 | шт. | 1 | 6 | да
9 | Сигнальная лампа ЛС-47М (красная) (матрица) ИЭК | http://www.iek.ru/products/catalog/detail.php?ID=9281 | шт. | 1 | 6 | да
10 | Контактор модульный КМ20-40 AC ИЭК | MKK20-20-40 | шт. | 2 | 12 | да
11 | Программируемое реле PLR-S 1206 ONI | PLR-S 1206 | шт. | 1 | 6 | да
12 | Логическое реле PLR-S. USB кабель серии ONI | PLR-S-CABLE-USB | шт. | 1 | 7 | да
13 | Фотореле ФР600 230 В 1300Вт IP44 ИЭК | LFR20-600-1300-003 | шт. | 1 | 6 | да
14 | Гигростат механический от 35 до 95% RH IEK | YCE-MH-35-95 | шт. | 1 | 6 | да
15 | Термостат от 0 до +60 ℃ NO IEK | YCE-TNO-00-60+M64:M69M62:M52:M69 | шт. | 1 | 6 | да
16 | Датчики движения инфракрасные ДД-025 | http://iek.ru/products/catalog/detail.php?ID=7849&sphrase_id=1413913 | шт | 1 | 6 | да
17 | Звонок на DIN-рейку |  | шт | 1 | 6 | да
18 | Выключатель концевой ВК-300-БР-11-67У2-21, рычаг с роликом, ход вправо, cсамовозврат, ст. 2- 51мм, IP67, IEK | KV-1-300-1 | шт | 2 | 12 | да
19 | РКС-20-32-П-К Розетка с з/к 2к (на 2 модуля) ПРАЙМЕР красная IEK | CKK-40D-RSZK2-K04-K | шт. | 2 | 12 | да
20 | ВКО-21-00-П Выключатель одноклавишный (на 2 модуля) ПРАЙМЕР белый IEK | CKK-40D-VO2-K01 | шт. | 2 | 12 | да
21 | Рамка и суппорт для К.К. "Праймер" на 4 модуля 45х45 белый IEK | CKK-40D-RU2-K01 | шт | 2 | 12 | да
22 | Рамка и суппорт для К.К. "Праймер" на 2 модуля 45х45 белый IEK для Кабель-канал 100х60 "ПРАЙМЕР" | CKK-40D-RU2-K01 | шт | 4 | 24 | да
23 | Розетка информационная RJ-45 utp cat.5e рки20 20 П | СКК-40D-RI2-KO1 | шт | 4 | 24 | да
24 | Корпус КП101 для кнопок 1место белый ИЭК | BKP10-1-K01 | шт. | 2 | 12 | да
25 | Аварийный стоп |  |  |  |  | да
26 | Лампа AD22DS(LED)матрица d22мм синий 230В ИЭК | BLS10-ADDS-230-K07 | шт. | 2 | 12 | да
27 | Светильник ДСП 1304 18Вт 4500К IP65 600мм серый пластик IEK | LDSP0-1304-18-4500-K01 | шт. | 3 | 18 | да
28 | светильник круглый |  |  |  |  | да
29 | Кабель-канал 100х60 "ПРАЙМЕР" парапетный | CKK40-100-060-1-K01 | м. | 4 | 24 | да
30 | Заглушка для К.К. "Праймер" 100х60 | CKK-40D-Z-100-060-K01 | шт. | 2 | 12 | да
31 | Кабель-канал 25х16 "ЭЛЕКОР" (50 м) | CKK10-025-016-1-K01 | м. | 2 | 12 | да
32 | Труба гладкая жесткая ПВХ d16 ИЭК серая (93м),3м | CTR10-020-K41-093I | шт. | 6 | 36 | да
33 | Поворот на 90 труба-труба IP 16 CS20 ИЭК | CTA10D-CS16-K41-050 | шт. | 4 | 24 | да
34 | Держатель с защёлкой CF16 IEK | CTA10D-CF16-K41-100 | шт. | 36 | 216 | да
35 | Муфта труба-коробка IP65 BS16 ИЭК | CTA10D-BS16-K41-050 | шт. | 22 | 132 | да
36 | Сальник d20мм (Dотв 22мм) | YSA40-20-22-68-K41 | шт | 3 | 18 | да
37 | Скоба 6 мм круглая пластиковая | http://www.iek.ru/products/catalog/detail.php?ID=9282 | шт. | 50 | 300 | да
38 | Ограничитель на DIN-рейку(металл) ИЭК | YXD10 | шт. | 12 | 72 | да
39 | Зажим наборный ЗНИ-4мм2 (JXB35А) серый ИЭК | YZN10-004-K03 | шт. | 60 | 360 | да
40 | Зажим наборный ЗНИ-4мм2 (JXB35А) синий ИЭК | YZN10-004-K07 | шт. | 30 | 180 | да
41 | Зажим наборный ЗНИ-4PEN 4мм2 (JXB-земля) ИЭК | YZN20-004-K52 | шт. | 20 | 120 | да
42 | Заглушка для ЗНИ4-6мм2(JXB35-50А) серый ИЭК | YZN10D-ZGL-006-K03 | шт. | 4 | 24 | да
43 | Заглушка 12 модулей серая UNIVERSAL/PRO | YIS50-12-K03 | м. | 10 | 60 | да
44 | Розетка стационарная ССИ-114 16А-6ч/200/346-240/415В 3Р+РЕ IP44 MAGNUM ИЭК | PSN12-016-4 | м. | 3 | 18 | да
45 | Вилка переносная ССИ-014 16А-6ч/200/346-240/415В 3Р+РЕ IP44 MAGNUM ИЭК | PSN02-016-4 | шт. | 3 | 18 | да
46 | Вилка 515 стационарная 3Р+РЕ+N16А 380В IP44 IEK | PSR52-016-5 | шт. | 1 | 6 | да
47 | Переносная розетка ССИ-215, 16А 3P+PE+N | PSR22-016-5 | шт. | 1 | 6 | да
48 | Эл.Двиг.3ф.АИР 56B4 380В 0,18кВт 1500об/мин 1081 DRIVE ИЭК | DRV056-B4-000-2-1510 | м. | 3 | 6 | да
49 | Сальник PG-13.5 диаметр кабеля 7-11мм IP54 | CYSA20-12-13-54-K41 | шт. | 3 | 18 | да
50 | Коробка распаячная КМ41236 для о/п 70х70х40мм IP44 (RAL7035, 4 гермоввода, защелкивающаяся крышка) IEK | UKOZ11-070-070-040-K41-44 | шт. | 2 | 12 | да
51 | Переключатель кулачковый ПКП32 13/К 32А "откл вкл" 3Р/400 В ИЭК | BCS33-032-1 | шт. | 1 | 6 | нет, ожидается поставка
52 | Наконечник-гильза Е7508 0,75мм2 с изолированным фланцем (белый) (100 шт) ИЭК | UGN10-C75-02-08 | упак | 3 | 18 | да
53 | Наконечник-гильза Е1508 1,5мм2 с изолированным фланцем (красный) (100 шт) ИЭК | UGN10-D15-03-08 | упак | 3 | 18 | да
54 | Наконечник-гильза НГИ2 0,75-10 с изолированным фланцем (белый) (100 шт) ИЭК | UTE10-D2-1-100 | упак | 3 | 18 | да
55 | Наконечник-гильза НГИ2 1,5-12 с изолированным фланцем (красный) (100 шт) ИЭК | UTE10-D2-6-100 | упак | 3 | 18 | да
56 | Наконечник-гильза Е2508 2,5мм2 с изолированным фланцем (синий) (100шт) IEK | UGN10-D25-04-08 | упак | 1 | 6 | да
57 | Наконечник-гильза НГИ2 2,5-10 с изолированным фланцем (фиолетовый) (100шт) IEK | UTE10-D3-2-100 | упак | 1 | 6 | да
58 | Наконечник изолированный НВИ-н 1,25-4 вилка 0,5-1,5мм (100шт) IEK | UNL11-D15-4-4 | упак | 1 | 6 | да
59 | Наконечник изолированный НВИ-н 2-4 вилка 1,5-2,5мм (100шт) IEK | UNL11-D25-4-4 | упак | 1 | 6 | да
60 | Строительно-монтажная клемма СМК 222-413 (4 шт/упак) IEK | UKZ-004-413 | шт | 20 | 120 | да
61 | Изолента 0,13х15 мм красная 10 метров ИЭК | UIZ-13-10-10M-K04 | шт | 1 | 6 | да
62 | Изолента 0,13х15 мм синяя 10 метров ИЭК | UIZ-13-10-10M-K07 | шт | 1 | 6 | да
63 | Изолента 0,13х15 мм желто-зеленая 10 метров ИЭК | UIZ-13-10-10M-K52 | шт | 1 | 6 | да
64 | Хомут 3,6х200мм нейлон (100шт) ИЭК | UHH31-D036-200-100 | шт | 1 | 6 | да
65 | Кабель UTP cft.5e | На усмотрение организатора ? | м. | 10 | 60 | да
66 | Провод ПВС 3х0,75 мм2 | На усмотрение организатора | шт | 20 | 120 | да
67 | Провод ПВС 3х1,5 мм3 | На усмотрение организатора | шт | 50 | 300 | да
68 | Провод ПВС 3х2,5 мм3 | На усмотрение организатора | шт | 50 | 300 | да
69 | Провод ПВС 5х2,5 мм4 | На усмотрение организатора | шт | 2 | 12 | да
70 | Провод гибкий ПВ-3 (ПУГВ) 1х0,75 мм2 (черный/красный/белый) | На усмотрение организатора | шт | 50 | 300 | да
71 | Провод гибкий ПВ-3 (ПУГВ) 1х0,75 мм2 (синий) | На усмотрение организатора | шт | 15 | 90 | да
72 | Провод гибкий ПВ-3 (ПУГВ) 1х0,75 мм2 (желто-зеленый) | На усмотрение организатора | шт | 10 | 60 | да
73 | Саморез по дереву 3,5х25 | На усмотрение организатора | шт | 100 | 600 | да
74 | Заглушка 12 модулей белая | YZM10-12-K01 | шт. | 3 | 15 | да
МЕБЕЛЬ И ФУРНИТУРА (НА 1-О РАБОЧЕЕ МЕСТО \ 1-У КОМАНДУ) |  |  |  |  | МЕБЕЛЬ И ФУРНИТУРА (НА 5 РАБОЧИХ МЕСТ \ 5 КОМАНД)
№ | Наименование | Тех. описание или ссылка на сайт с тех. описанием позиции | Ед. измерения | Кол-во | Кол-во | Наличие (Да\Нет) у организатора | Поставщик\спонсор\ответственный за обеспечение | Примерная стоимость всего, руб | Комментарий
2 | Стул -тип 1 | Размер (ШхВхГ): 49х82х53 см | шт | 1 | 14 | Да
8 | Корзина для мусора; | http://www.tara.ru/catalog/yemkosti-dlya-otkhodov/musornye-konteynery-i-baki/konteyner-dlya-musora-120-litrov/ | шт | 1 | 6 | Да
СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ (НА 1-О РАБОЧЕЕ МЕСТО \ 1-У КОМАНДУ) |  |  |  |  | СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ (НА 7 РАБОЧИХ МЕСТ \ 7 КОМАНД)
№ | Наименование | Тех. описание или ссылка на сайт с тех. описанием позиции | Ед. измерения | Кол-во | Кол-во | Наличие (Да\Нет) у организатора | Поставщик\спонсор\ответственный за обеспечение | Примерная стоимость всего, руб | Комментарий
1 | Защитные очки, 3М | На усмотрение организатора | шт | 1 | 6 | Да
2 | Перчатки Х/Б и ПВХ нанесением, 3М | На усмотрение организатора | шт | 1 | 6 | Да
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ КОНКУРСНЫХ ПЛОЩАДОК КОМАНД (КОММУНИКАЦИИ, ПОДКЛЮЧЕНИЯ, ОСВЕЩЕНИЕ И Т.П.)
№ | Требование (описание) |  |  |  | Комментарий
1 | Электричество на 1 пост для участника | 1ф 220 В/ 3ф 380 В |  | 1 | 6 | да
2 | Покрытие пола на посту участника | Не ковролин, должно легко подметаться |  |  |  | да
3 | Освещение местное: (Г-1, 300Лк) Электроснабжение: 1 х 3 ф. U=380В, 1 х 1 ф. U=220В, P=2кВт. (с защитой от к.з., перегрузки и токов утечки на каждом рабочем месте) | Люминесцентный светильник 36 W |  | 1 | 6 | да
КОМНАТА ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ МОДУЛЯ 3 (ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ)
РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
№ | Наименование | Тех. описание или ссылка на сайт с тех. описанием позиции | Ед. измерения | Кол-во | Кол-во | Наличие (Да\Нет) у организатора | Поставщик\спонсор\ответственный за обеспечение | Примерная стоимость всего, руб | Комментарий
1 | Стенд для поиска неисправностей (Должен быть готов день C-2 соответственно схеме): | Комплект документов размещен на форуме http://forum.worldskills.ru/download/file.php?id=4099 | шт. | - | 3 | Да
МЕБЕЛЬ (НА 1-О РАБОЧЕЕ МЕСТО \ 1-У КОМАНДУ) |  |  |  |  | МЕБЕЛЬ (НА 5 РАБОЧИХ МЕСТ \ 5 КОМАНД)
№ | Наименование | Тех. описание или ссылка на сайт с тех. описанием позиции | Ед. измерения | Кол-во | Кол-во | Наличие (Да\Нет) у организатора | Поставщик\спонсор\ответственный за обеспечение | Примерная стоимость всего, руб | Комментарий
1 | Стол - тип 3 | Wooden: size L-W-H-T cm (140x65x75x2,5) | шт | - | 2 | Да
2 | Стул -тип 1 | Размер (ШхВхГ): 49х82х53 см | шт | - | 4 | Да
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ ОБЩЕЙ РАБОЧЕЙ ПЛОЩАДКЕ КОНКУРСАНТОВ (КОММУНИКАЦИИ, ПОДКЛЮЧЕНИЯ, ОСВЕЩЕНИЕ И Т.П.)
№ | Требование (описание) |  |  |  | Комментарий
КОМНАТА ЭКСПЕРТОВ
ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ
№ | Наименование | Тех. описание или ссылка на сайт с тех. описанием позиции | Ед. измерения | Кол-во | Кол-во | Наличие (Да\Нет) у организатора | Поставщик\спонсор\ответственный за обеспечение | Примерная стоимость всего, руб | Комментарий
1 | Ноутбук - тип 1 | Ноутбук HP 250 G6, 15.6", Intel Core i3 | шт | - | 2 | Да
2 | Проектор | на усмотрение организатора | шт | - | 1 | Да
3 | Аудиосистема | на усмотрение организатора | шт | - | 1 | Да
4 | Экран для проектора | на усмотрение организатора | шт | - | 1 | Да
5 | Пилот, 6 розеток | на усмотрение организатора | шт | - | 7 | Да
6 | МФУ А3 формата + запасной картридж к нему | на усмотрение организатора | шт. | - | 1 | Да
7 | Планшеты для экспертов | на усмотрение организатора | шт. | - | 17 | Да
8 | Флипчарт с бумагой | на усмотрение организатора | шт. | - | 2 | Да
МЕБЕЛЬ И ФУРНИТУРА
№ | Наименование | Тех. описание или ссылка на сайт с тех. описанием позиции | Ед. измерения | Кол-во | Кол-во | Наличие (Да\Нет) у организатора | Поставщик\спонсор\ответственный за обеспечение | Примерная стоимость всего, руб | Комментарий
1 | Стол - тип 4 | (ШхГхВ) 1600х600х750 столешница не тоньше 25 мм | шт | - | 5 | ДА
2 | Стул - тип 1 | Model - ISO Size - 54х42х77 cm Extra details - 4 ножки, без подлокотников | шт. | - | 14 | ДА
3 | Набор первой медицинской помощи; | на усмотрение организатора | шт. | - | 1 | Да
4 | Огнетушитель углекислотный ОУ-1 | на усмотрение организатора | шт. | - | 4
5 | Кулер для воды | на усмотрение организатора | шт. | - | 1 | Да
6 | Вешалка | на усмотрение организатора | шт. | - | 3 | Да
7 | Мусорная корзина | на усмотрение организатора | шт | - | 6 | Да
КОМНАТА КОНКУРСАНТОВ
ИТ ОБОРУДОВАНИЕ
№ | Наименование | Тех. описание или ссылка на сайт с тех. описанием позиции | Ед. измерения | Кол-во | Кол-во | Наличие (Да\Нет) у организатора | Поставщик\спонсор\ответственный за обеспечение | Примерная стоимость всего, руб | Комментарий
1 | Пилот, 6 розеток | на усмотрение организатора | шт | - | 3 | Да
МЕБЕЛЬ И ФУРНИТУРА
№ | Наименование | Тех. описание или ссылка на сайт с тех. описанием позиции | Ед. измерения | Кол-во | Кол-во | Наличие (Да\Нет) у организатора | Поставщик\спонсор\ответственный за обеспечение | Примерная стоимость всего, руб | Комментарий
1 | Запираемый шкафчик (Локер) | Manufacturer - Foreman Model - 4S300E/w Size - L-W-H cm (33x53x180) Extra details - Metal/Plastic, 4x1: size L-W-H cm (30x50x200) | шт | - | 5 | Да
2 | Вешалка | Штанга, с крючками (не менее 12 крючков) | шт | - | 1 | Да
1 | Огнетушитель углекислотный ОУ-1 | на усмотрение организатора | шт | - | 1 | Да
2 | Мусорная корзина | на усмотрение организатора | шт | - | 2 | Да
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ КОМНАТЫ КОНКУРСАНТОВ (КОММУНИКАЦИИ, ПОДКЛЮЧЕНИЯ, ОСВЕЩЕНИЕ И Т.П.)
№ | Требование (описание) |  |  |  | Комментарий
1 | Электроснабжение: 1 х 1 ф. U=220В, P=2кВт. |  | шт. | - | 1
СКЛАД
ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ
№ | Наименование | Тех. описание или ссылка на сайт с тех. описанием позиции | Ед. измерения | Кол-во | Кол-во | Наличие (Да\Нет) у организатора | Поставщик\спонсор\ответственный за обеспечение | Примерная стоимость всего, руб | Комментарий
1 | Сетевой удлинитель на 5 розеток (длина 5 метров) | на усмотрение организатора | шт. | - | 1 | Да
2 | Комплект инструментов (Тулбокс) | Комплект инструментов из раздела ТУЛБОКС | шт. | - | 1 | Да
3 | Комплект оборудования для Модуля 1 и 2 | Запасной комплект оборудования по спискам Модуля 1 и Модуля 2 | шт. | - | 1 | да |  |  | согласована с IEK
4 | Вилка переносная ССИ-014 16А ИЭК | http://iek5.ru/products/obshheje-silovyje-razemy-silovyje-razjemy-serii-magnum/21743/ | шт | - | 3 | да
5 | Эл.Двиг.3ф.АИР 56B4 380В 0,18кВт 1500об/мин 2081 DRIVE ИЭК | http://iek5.ru/products/elektrodvigateli/29736/ | шт. | - | 3 | да
МЕБЕЛЬ И ФУРНИТУРА
№ | Наименование | Тех. описание или ссылка на сайт с тех. описанием позиции | Ед. измерения | Кол-во | Кол-во | Наличие (Да\Нет) у организатора | Поставщик\спонсор\ответственный за обеспечение | Примерная стоимость всего, руб | Комментарий
1 | Стол - тип 3 | Wooden: size L-W-H-T cm (140x65x75x2,5) | шт | - | 1 | Да
2 | Стул -тип 1 | Размер (ШхВхГ): 49х82х53 см | шт | - | 1 | Да
3 | Стеллаж | Manufacturer - Metal factory Model - STFL 1044-2,0 Size - L-W-H cm (100x40x200) Extra details - Metal | шт | - | 5 | Да
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ СКЛАДА (КОММУНИКАЦИИ, ПОДКЛЮЧЕНИЯ, ОСВЕЩЕНИЕ И Т.П.)
№ | Требование (описание) |  |  |  | Комментарий
1 | Площадь склада не менее 9 м.кв (3*3 метра)
2 | Электричество: 1 розетка на 220 Вольт (2 кВт)
КАНЦЕЛЯРИЯ НА КОМПЕТЕНЦИЮ (НА ВСЕХ УЧАСТНИКОВ И ЭКСПЕРТОВ)
№ | Наименование | Тех. описание или ссылка на сайт с тех. описанием позиции | Ед. измерения | Кол-во | Кол-во | Наличие (Да\Нет) у организатора | Поставщик\спонсор\ответственный за обеспечение | Примерная стоимость всего, руб | Комментарий
1 | Бумага А4 | на усмотрение организатора | пачка 500 листов | - | 14 | Да
2 | Скотч малярный | на усмотрение организатора | м | - | 10 | Да
4 | Ручка шариковая | на усмотрение организатора | шт | - | 50 | Да
5 | Степлер со скобами | на усмотрение организатора | шт | - | 3 | Да
6 | Скрепки канцелярские | на усмотрение организатора | упак | - | 2 | Да
7 | Файлы А4 | на усмотрение организатора | упак | - | 2 | Да
8 | Маркер черный | на усмотрение организатора | шт | - | 3 | Да
9 | Нож канцелярский | на усмотрение организатора | шт | - | 2 | Да
7 | Ручки, карандаши, ластики | на усмотрение организатора | шт. | - | 20 | Да
8 | Комплект маркеров (ЧКЗС), | на усмотрение организатора | шт. | - | 2 | Да
7 | Ножницы | на усмотрение организатора | шт. | - | 2 | Да
8 | Скотч бумажный | на усмотрение организатора | шт. | - | 2 | Да
9 | Скотч двухсторонний | на усмотрение организатора | шт. | - | 2 | Да
10 | Скотч | на усмотрение организатора | шт. | - | 2 | Да
14 | Бумага формата А3, пачка 500 л. | на усмотрение организатора | шт. | - | 1 | Да
"ТУЛБОКС" РЕКОМЕНДОВАННЫЙ ИНСТРУМЕНТ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ, КОТОРЫЕ ДОЛЖНА ПРИВЕЗТИ С СОБОЙ КОМАНДА
№ | Наименование | Тех. описание или ссылка на сайт с тех. описанием позиции | Ед. измерения | Кол-во | Кол-во | Наличие (Да\Нет) у организатора | Поставщик\спонсор\ответственный за обеспечение | Примерная стоимость всего, руб | Комментарий
1 | Пояс для инструмента | На усмотрение участника | шт | - | 1 | - | Участник | - | -
2 | Пассатижи | http://iek5.ru/products/obshheje-instrument-passatizhi/30613/ | шт | - | 1 | - | Участник | - | -
3 | Боковые кусачки | На усмотрение участника | шт | - | 1 | - | Участник | - | -
4 | Устройство для снятия изоляции 0,2-6мм | http://iek5.ru/products/obshheje-instrument-instrument-dla-snatija-izolacii/21594/ | шт | - | 1 | - | Участник | - | -
5 | Устройство для снятия оболочки | https://kazan.vseinstrumenti.ru/ruchnoy-instrument/elektromontazhnyj/dlya-snyatiya-izolyacii/strippery/knipex/izolyatsii-kn-169502sb/ | шт | - | 1 | - | Участник | - | -
6 | Нож для резки кабеля с ПВХ ручкой, с фиксатором | На усмотрение участника | шт | - | 1 | - | Участник | - | -
7 | Набор отверток плоских (2,2; 2,5; 3,0; 3,2; 4,0; 5,0) | На усмотрение участника | шт | - | 1 | - | Участник | - | -
8 | Набор отверток крест (0, 1, 2, 3) | На усмотрение участника | шт | - | 1 | - | Участник | - | -
9 | Набор отверток TX(звезда) (08; 09; 10; 15; 20) | На усмотрение участника | шт | - | 1 | - | Участник | - | -
10 | Мультиметр универсальный | http://iek5.ru/products/obshheje-instrument-multimetry-i-tokoizmeritelnyje-kleshhi/24583/ | шт | - | 1 | - | Участник | - | -
11 | Уровень, L= 40см | На усмотрение участника | шт | - | 1 | - | Участник | - | -
12 | Уровень, L= 150см | На усмотрение участника | шт | - | 1 | - | Участник | - | -
13 | Ключ разводной, D= 20мм | На усмотрение участника | шт | - | 1 | - | Участник | - | -
14 | Молоток | На усмотрение участника | шт | - | 1 | - | Участник | - | -
15 | Кернер | На усмотрение участника | шт | - | 1 | - | Участник | - | -
16 | Набор бит для шуруповерта | На усмотрение участника | шт | - | 1 | - | Участник | - | -
17 | Набор сверл, D= 1-10 | На усмотрение участника | шт | - | 1 | - | Участник | - | -
18 | Сверло HAMMER DR MT 6,0-40,0мм*105/13мм | http://www.220-volt.ru/catalog-62251/ | набор | - | 1 | - | Участник | - | -
19 | Коронка по металлу D=22мм, D=32мм | http://www.220-volt.ru/catalog-222321/ | шт | - | 1 | - | Участник | - | -
20 | Струбцина | http://www.220-volt.ru/catalog-143034/ | шт | - | 2 | - | Участник | - | -
21 | Ножовка по металлу | На усмотрение участника | шт | - | 1 | - | Участник | - | -
22 | Напильник плоский | На усмотрение участника | шт | - | 1 | - | Участник | - | -
23 | Напильник круглый | На усмотрение участника | шт | - | 1 | - | Участник | - | -
24 | Ящик для инструмента | На усмотрение участника | шт | - | 1 | - | Участник | - | -
25 | Рулетка | На усмотрение участника | шт | - | 1 | - | Участник | - | -
26 | Карандаш | На усмотрение участника | шт | - | 1 | - | Участник | - | -
27 | Резинка стирательная большая | Для удаления разметки со стен | шт | - | 1 | - | Участник | - | -
28 | Маркер | На усмотрение участника | шт | - | 1 | - | Участник | - | -
29 | Круглогубцы | На усмотрение участника | шт | - | 1 | - | Участник | - | -
30 | Торцевой ключ и сменные головки | http://leroymerlin.ru/catalogue/instrumenty/gaechnye_klyuchi_i_otvertki/nabory_instrumentov/13811013/ | шт | - | 1 | - | Участник | - | -
31 | Фонарик налобный | На усмотрение участника | шт | - | 1 | - | Участник | - | -
32 | Набор наконечников 1,5 мм2; 2,5 мм2; 6 мм2 | http://iek5.ru/products/obshheje-izdelija-dla-montazha-elektroprovodki-nakonechniki-otvetviteli-sojediniteli-nakonechniki-gilzy-je-mednyje-luzhenyje/ | шт | - | 1 | - | Участник | - | -
33 | Угломер | На усмотрение участника | шт | - | 1 | - | Участник | - | -
34 | Шуруповерт аккумуляторный | На усмотрение участника | шт | - | 1 | - | Участник | - | -
35 | Маркировочное устройство P-touch | http://www.volt-m.ru/userblog/view/191/ | шт | - | 1 | - | Участник | - | -
36 | Бумага самоклеящаяся | На усмотрение участника | набор | - |  | - | Участник | - | -
37 | Клещи обжимные КО-04Е 0,5-6,0 мм2 (квадрат) | http://iek5.ru/products/obshheje-instrument-kleshhi-obzhimnyje/22951/ | шт | - | 1 | - | Участник | - | -
38 | Клещи обжимные КО-02 1,5-2,5мм ИЭК | http://iek5.ru/products/obshheje-instrument-kleshhi-obzhimnyje/22949/ | шт | - | 1 | - | Участник | - | -
39 | Кусачки арматурные (болторез) КПЛ-14 | http://iek5.ru/products/obshheje-instrument-kusachki-dla-provolochnyh-lotkov/ | шт | - | 1 | - | Участник | - | -
40 | Кисть малярная (для уборки стружки) | На усмотрение участника | шт | - | 1 | - | Участник | - | -
41 | Фен технический METABO H16-500 | http://www.220-volt.ru/catalog-39191/ | шт | - | 1 | - | Участник | - | -
42 | Пылесос аккумуляторный | http://www.ozon.ru/context/detail/id/34298592/?utm_source=cpc_priceru&utm_medium=cpc&utm_campaign=div_appliance | шт | - | 1 | - | Участник | - | -
43 | Угольник металлический | http://www.techport.ru/katalog/products/instrumenty/ruchnoj-instrument/ruchnoj-izmeritelnyj-instrument/ugolniki/ugolnik-slesarnyj-fit-celno-metallicheskij-300548 | шт | - | 1 | - | Участник | - | -
44 | Изолента ПВХ (синий) | На усмотрение организатора | шт. | - | 1 | - | Участник | - | -
45 | Изолента ПВХ (желто-зеленый) | На усмотрение организатора | шт. | - | 1 | - | Участник | - | -
46 | Изолента ПВХ (белый/черный/красный) | На усмотрение организатора | шт. | - | 1 | - | Участник | - | -
47 | Маркер МКН-"0,1,2,3,4,5,6,7,8,9" 1,5 мм2 (150шт/упак) IEK | http://iek5.ru/products/obshheje-izdelija-dla-montazha-elektroprovodki-markery-kabelnyje/29836/ | упак | - | 3 | - | Участник | - | -
48 | Маркер МКН-"0,1,2,3,4,5,6,7,8,9" 2,5 мм2 (100шт/упак) IEK | http://iek5.ru/products/obshheje-izdelija-dla-montazha-elektroprovodki-markery-kabelnyje/29837/ | упак | - | 3 | - | Участник | - | -
49 | Площадка самоклеящаяся 25х25 белая под хомуты (20шт) ИЭК | http://iek5.ru/products/obshheje-izdelija-dla-montazha-elektroprovodki-samoklejashhijesa-ploshhadki-nejlonovyje/25300/ | упак | - | 1 | - | Участник | - | -
50 | Хомут 4,8х160мм нейлон черные (100шт) ИЭК | http://iek5.ru/products/obshheje-izdelija-dla-montazha-elektroprovodki-khomuty-khomuty-kabelnyje-nejlonovyje/27720/ | упак | - | 1 | - | Участник | - | -
| Глав. Эксперт __________________________________________________________________________ |  | _________________________________________________________
| (ФИО) |  | (подпись) (дата)
| Тех. эксперт __________________________________________________________________________ |  | _________________________________________________________
| (ФИО) |  | (подпись) (дата)