## Лист1
ЧЕМПИОНАТ |  | РЧ ВСР 2018 МО
Сроки проведения |  | 23-26.10.2018
Место проведения |  | Кандалакша
НАИМЕНОВАНИЕ КОМПЕТЕНЦИИ |  | Электромонтаж
Главный эксперт |  | Орлов А.А.
Заместитель Главного эксперта |  | Гаспирович В.В.
Технический эксперт |  | Каменев И.С.
Эксперт по CIS |  | Орлов А.А.
Количество экспертов (в том числе с главным и заместителем) |  | 9
Количество конкурсантов (команд) |  | 8
Количество рабочих мест |  | 8
Общая площадь застройки компетенции |  | 8.7х14.2 м
РАБОЧАЯ ПЛОЩАДКА КОНКУРСАНТОВ
ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ (НА 1-О РАБОЧЕЕ МЕСТО \ 1-У КОМАНДУ) |  |  |  |  | ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ (НА 8 РАБОЧИХ МЕСТ \ 8 КОМАНД)
№ | Наименование | Тех. описание или ссылка на сайт с тех. описанием позиции | Ед. измерения | Кол-во | Кол-во | Наличие (Да\Нет) у организатора | Поставщик\спонсор\ответсвенный за обеспечение | Примерная стоимость всего, руб | Комментарий
1 | Рабочая кабинка с потолком и номером. | Размеры: 2400 мм ширина фронтального проёма x 1600 мм внутренней стенки x 1200 мм глубина x 2400 мм высота, толщина листов 18мм, материал фанера или ДСП, угол поворота между фронтальной и боковыми плоскостями 110º | шт | 1 | 8 | да
2 |  | Освещение: Общее освещение, освещение рабочих мест. |  |  |  | да
3 |  | Электроснабжение: 1 х 3 ф. U=380В, 1 х 1 ф. U=220В, P=2кВт. http://forum.worldskills.ru/download/file.php?id=1438&sid=50422b3ef44ff49685b9fa9468fd9b22 |  |  |  | да
4 | Верстак с выдвижной столешницей для ноутбука | ширина 700 мм, длина 2000 мм, высота 800 мм (выдвижная столешница 700х570 мм) | шт | 1 | 8 | да
5 | Компьютер/ноутбук | не ниже Intel core i3 с предустановленным ПО для программирования | шт | 1 | 8 | да
6 | Программное обеспечение, OWEN Logic, Logo Soft Comfort v8.0, кабели для соединения с ПК | http://www.owen.ru/catalog#25484201 |  | 1 | 8 | да
7 | Ящик для материалов (пластиковый короб) | 490x300x250 | шт | 1 | 8 | да
8 | Корзина для мусора; | http://www.tara.ru/catalog/yemkosti-dlya-otkhodov/musornye-konteynery-i-baki/konteyner-dlya-musora-120-litrov/ | шт | 1 | 8 | да
9 | Диэлектрический коврик; | На усмотрение организатора | шт | 1 | 8 | да
10 | Веник и совок; | На усмотрение организатора | шт | 1 | 8 | да
11 | Стусло поворотное | На усмотрение организатора | шт | 1 | 8 | да
12 | Стремянка | 3-5 ступеней | шт | 1 | 8 | да
13 | Инструментальная тележка четырех ярусная закрытая | На усмотрение организатора | шт | 1 | 8 | да
14 | Пластиковый конверт А4 для конкурсного задания | На усмотрение организатора | шт | 1 | 8 | да
РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ (НА 1-О РАБОЧЕЕ МЕСТО \ 1-У КОМАНДУ) |  |  |  |  | РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (НА 8 РАБОЧИХ МЕСТ \ 8 КОМАНД)
№ | Наименование | Тех. описание или ссылка на сайт с тех. описанием позиции | Ед. измерения | Кол-во | Кол-во | Наличие (Да\Нет) у организатора | Поставщик\спонсор\ответсвенный за обеспечение | Примерная стоимость всего, руб | Комментарий
1 | Лоток проволочный 35х100 | http://iek.ru/products/catalog/detail.php?ID=9198 | м. | 6 | 48 | Да | IEK
2 | Кронштейн настенный осн.100 мм | http://iek.ru/products/catalog/detail.php?ID=812460 | шт. | 12 | 96 | Да | IEK
3 | Соединительный комплект двойной MDS20 | http://iek.ru/products/catalog/detail.php?ID=9199 | шт. | 30 | 240 | Да | IEK
4 | Соединитель перфорированный CP | http://iek.ru/products/catalog/detail.php?ID=9199 | шт. | 2 | 16 | Да | IEK
5 | Кабельный канал "Праймер" 100×60 | http://iek.ru/products/catalog/detail.php?ID=9188 | м. | 6 | 48 | Да | IEK
6 | Разделительная перегородка 100×60 | http://iek.ru/products/catalog/detail.php?ID=9189 | м. | 6 | 48 | Да | IEK
7 | Заглушка для кабельный канал "Праймер" 100х60 | http://iek.ru/products/catalog/detail.php?ID=9188 | шт. | 2 | 16 | Да | IEK
8 | Выключатель одноклавишный на 2 модуля. ВКО-21-00-П | http://iek.ru/products/catalog/detail.php?ID=9188 | шт. | 1 | 8 | Да | IEK
9 | РКС-20-32-П-К Розетка с з/к 2к (на 2 модуля) красная IEK | http://iek.ru/products/catalog/detail.php?ID=9188&sphrase_id=1413912 | шт. | 3 | 24 | Да | IEK
10 | Рамка и суппорт на 2 модуля 45×45 (в КК100х60) | http://iek.ru/products/catalog/detail.php?ID=9188 | шт. | 2 | 16 | Да | IEK
11 | Рамка и суппорт на 4 модуля 45×45 (в КК100х60) | http://iek.ru/products/catalog/detail.php?ID=9188 | шт. | 1 | 8 | Да | IEK
12 | Рамка и суппорт на 6 модулей 45×45 (в КК100х60) | http://iek.ru/products/catalog/detail.php?ID=9188 | шт. | 1 | 8 | Да | IEK
13 | Розетка РКИ-20-00-П RJ45 (в КК 100х60) | http://iek.ru/products/catalog/detail.php?ID=9188&sphrase_id=1413912 | шт. | 3 | 24 | Да | IEK
14 | Коннектор RJ45 | http://www.dns-shop.ru/product/59b0fda4bba352d7/razem-rj45-5e-8p8c/ | шт. | 3 | 24 | Да
15 | Кабельный канал "Элекор" 40х60 | http://iek.ru/products/catalog/detail.php?ID=9185 | м. | 2 | 16 | Да | IEK
16 | Кабельный канал "Элекор" 25х16 | http://iek.ru/products/catalog/detail.php?ID=9185 | м. | 4 | 32 | Да | IEK
17 | Гофротруба ПВХ д16 | http://iek.ru/products/catalog/detail.php?ID=9191 | м. | 5 | 40 | Да | IEK
18 | Труба ПВХ жесткая д16 | http://iek.ru/products/catalog/detail.php?ID=9190 | м. | 10 | 80 | Да | IEK
19 | Крепление д16 | http://iek.ru/products/catalog/detail.php?ID=9193 | шт. | 55 | 440 | Да | IEK
20 | Труба ПВХ жесткая д20 | http://iek.ru/products/catalog/detail.php?ID=9190 | м. | 4 | 32 | Да | IEK
21 | Крепление д20 | http://iek.ru/products/catalog/detail.php?ID=9193 | шт. | 25 | 200 | Да | IEK
22 | Муфта труба-коробка IP65 BS16 ИЭК | http://iek.ru/products/catalog/detail.php?ID=1193221&sphrase_id=1413903 | шт. | 11 | 88 | Да | IEK
23 | Муфта труба-коробка IP65 BS20 ИЭК | http://iek.ru/products/catalog/detail.php?ID=1193221&sphrase_id=1413903 | шт. | 11 | 88 | Да | IEK
24 | Поворот на 90° труба-труба д 16 CRSG | http://iek.ru/products/catalog/detail.php?ID=9194 | шт. | 7 | 56 | Да | IEK
25 | Поворот на 90° труба-труба д 20 CRSG | http://iek.ru/products/catalog/detail.php?ID=9194 | шт. | 3 | 24 | Да | IEK
26 | Выключатель концевой 1-N.O. 1-N.C. | На усмотрение организатора | шт. | 2 | 16 | Да | IEK
27 | Коробка универсальная КМКУ 88х88х44 | http://iek.ru/products/catalog/detail.php?ID=9185&sphrase_id=1413905 | шт. | 4 | 32 | Да | IEK
28 | Выключатель двухклавишный 10 А ВС10-2-0-КБ | http://iek.ru/products/catalog/detail.php?ID=10331&sphrase_id=1413907 | шт. | 2 | 16 | Да | IEK
29 | Выключатель одноклавишный кнопочный 10 А ВСк10-1-0-КБ | http://iek.ru/products/catalog/detail.php?ID=10331 | шт. | 2 | 16 | Да | IEK
30 | Датчики движения инфракрасные ДД-024 | http://iek.ru/products/catalog/detail.php?ID=7849&sphrase_id=1413913 | шт. | 1 | 8 | Да | IEK
31 | Светильник светодиодный ДПО 3010 | http://iek.ru/products/catalog/detail.php?ID=10329 | шт. | 5 | 40 | Да | IEK
32 | Светильники серии ЛСП3901 (18Вт) | http://iek.ru/products/catalog/detail.php?ID=7854 | шт. | 3 | 24 | Да | IEK
33 | Лампа T8/G13 | http://www.osram.ru/osram_ru/products/lamps/fluorescent-lamps/fluorescent-lamps-t8/lumilux-t8/index.jsp | шт. | 3 | 24 | Да
34 | Вентилятор типа Вентс 100 ВКОк | На усмотрение организатора | шт | 1 | 8 | Да
35 | Стационарная вилка ССИ-515 серии MAGNUM | http://iek.ru/products/catalog/detail.php?ID=59489 | шт. | 1 | 8 | Да | IEK
36 | Стационарная розетка ССИ-114 серии MAGNUM | http://iek.ru/products/catalog/detail.php?ID=59489 | шт. | 3 | 24 | Да | IEK
37 | Сальник d=25 мм (D отв. бокса 27 мм) | http://iek.ru/products/catalog/detail.php?ID=9221 | шт. | 4 | 32 | Да | IEK
38 | Переносная розетка ССИ-215 серии MAGNUM | http://iek.ru/products/catalog/detail.php?ID=59489 | шт. | 1 | 8 | Да | IEK
39 | Переносная вилка ССИ-014 серии MAGNUM | http://iek.ru/products/catalog/detail.php?ID=59489 | шт. | 2 | 16 | Да | IEK
40 | Эл.Двиг.3ф.АИР 63A4 380В 0,25кВт 1500об/мин 1081 DRIVE ИЭК | http://www.iek.ru/products/catalog/detail.php?ID=100457 | шт. | 2 | 16 | Да | IEK
41 | ЩРн-2x48з-1 74 IP54 UNIVERSAL | http://www.iek.ru/products/catalog/detail.php?ID=9264 | шт | 1 | 8 | Да | IEK
42 | Счетчик 3фазн STAR 301 IEK | http://iek.ru/products/catalog/detail.php?ID=273775&sphrase_id=1435019 | шт | 1 | 8 | Да | IEK
43 | Авт. выкл. ВА47-29 3Р 25А 4,5кА х-ка С ИЭК | http://iek.ru/products/catalog/detail.php?ID=7773 | шт | 1 | 8 | Да | IEK
44 | Авт. выкл. ВА47-29 1Р 10А 4,5кА х-ка С ИЭК | http://iek.ru/products/catalog/detail.php?ID=7773 | шт | 3 | 24 | Да | IEK
45 | Авт. выкл. ВА47-29 1Р 6А 4,5кА х-ка С ИЭК | http://iek.ru/products/catalog/detail.php?ID=7773 | шт | 2 | 16 | Да | IEK
46 | АВДТ32М С10 30мА - Автоматический Выключатель Диф. Тока ИЭК | http://iek.ru/products/catalog/detail.php?ID=102505 | шт | 1 | 8 | Да | IEK
47 | Ограничитель на DIN-рейку(металл) ИЭК | http://iek.ru/products/catalog/detail.php?ID=9239&sphrase_id=1435021 | шт | 20 | 160 | Да | IEK
48 | Контактор модульный КМ20-20 AC/DC ИЭК | http://www.iek.ru/products/catalog/detail.php?ID=9286 | шт | 3 | 24 | Да | IEK
49 | Реле времени с задержкой на включение PCR-515 (евроавтоматика) | https://www.iek.ru/products/catalog/?page=detail&article=ORT-A2-ACDC12-240V | шт | 1 | 8 | Да | IEK
50 | Реле времени с задержкой на выключение PCA-512 (евроавтоматика) | https://www.iek.ru/products/catalog/?page=detail&article=ORT-B2-ACDC12-240V | шт | 1 | 8 | Да | IEK
51 | Импульсное реле BIS-411 | https://www.iek.ru/products/catalog/?page=detail&article=ORM-02-ACDC12-240V | шт | 1 | 8 | Да | IEK
52 | Звонок ЗД-47 на DIN-рейку ИЭК | https://www.iek.ru/products/catalog/?page=detail&article=MZD10-230 | шт | 1 | 8 | Да | IEK
53 | ONI PLR-S CPU1410, Программируемое логическое реле модульного исполнения | http://www.oni-system.com/produktsiya/programmiruemye-kontrollery/logicheskie-rele/ | шт | 1 | 8 | нет (закупка колледжем)
54 | Блок питания 24 В 2А 48 Вт | http://www.mean-well.ru/store/DR-30-12/ | шт | 1 | 8 | нет (закупка колледжем)
55 | Программируемое реле с дисплеем ОВЕН, ПР110-220 | http://www.owen.ru/catalog/programmiruemoe_rele_pr200/77396741 | шт | 1 | 8 | Да
56 | Программируемые логические реле PLR-S-CPU-1206 | http://oni-system.com/produktsiya/?SECTION_ID=16159 | шт | 1 | 8 | Да | IEK
57 | Блок питания для логического реле 24 В | http://oni-system.com/produktsiya/?SECTION_ID=16160 | шт | 1 | 8 | Да | IEK
58 | Кабель для программирования PLR-S-CABLE-USB | http://oni-system.com/produktsiya/?SECTION_ID=16161 | шт | 1 | 8 | Да | IEK
59 | Контакт состояния (аварийный) КСВ47 | http://www.iek.ru/products/catalog/detail.php?ID=9293 | шт | 1 | 8 | Да | IEK
60 | Контакторы модульные КМ 25-40 | http://www.iek.ru/products/catalog/detail.php?ID=9286 | шт | 3 | 24 | Да | IEK
61 | Пускатель ПРК32-1 In=1 A Ir=0,63-1 A Ue 660 В IEK | http://www.iek.ru/products/catalog/detail.php?ID=9156 | шт | 1 | 8 | Да | IEK
62 | Сигнальная лампа ЛС-47М (желтая) (матрица) ИЭК | http://www.iek.ru/products/catalog/detail.php?ID=9279 | шт | 1 | 8 | Да | IEK
63 | Сигнальная лампа ЛС-47М (зеленая) (матрица) ИЭК | http://www.iek.ru/products/catalog/detail.php?ID=9280 | шт | 1 | 8 | Да | IEK
64 | Сигнальная лампа ЛС-47М (красная) (матрица) ИЭК | http://www.iek.ru/products/catalog/detail.php?ID=9281 | шт | 1 | 8 | Да | IEK
65 | Зажим наборный ЗНИ-4мм2 (JXB35А) серый ИЭК | http://www.iek.ru/products/catalog/detail.php?ID=9222&sphrase_id=1435032 | шт | 60 | 480 | Да | IEK
66 | Зажим наборный ЗНИ-4мм2 (JXB35А) синий ИЭК | http://www.iek.ru/products/catalog/detail.php?ID=9222&sphrase_id=1435032 | шт | 20 | 160 | Да | IEK
67 | Зажим наборный ЗНИ-4мм2 РЕ ИЭК | http://www.iek.ru/products/catalog/detail.php?ID=9222&sphrase_id=1435032 | шт | 20 | 160 | Да | IEK
68 | Пластиковая заглушка ЗНИ-4мм2 серый ИЭК | http://www.iek.ru/products/catalog/detail.php?ID=9222&sphrase_id=1435032 | шт | 2 | 16 | Да | IEK
69 | Корпус КП101 для кнопок 1 место | http://iek.ru/products/catalog/detail.php?ID=9147&sphrase_id=1413904 | шт. | 1 | 8 | Да | IEK
70 | Корпус КП103 для кнопок 3 места | http://iek.ru/products/catalog/detail.php?ID=9147&sphrase_id=1413904 | шт. | 1 | 8 | Да | IEK
71 | Корпус КП104 для кнопок 4 места | http://iek.ru/products/catalog/detail.php?ID=9147&sphrase_id=1413904 | шт. | 1 | 8 | Да | IEK
72 | Лампа AL-22TE сигнальная d22мм зеленый неон/240В цилиндр ИЭК | http://iek.ru/products/catalog/detail.php?ID=9145&sphrase_id=1434613 | шт | 3 | 24 | Да | IEK
73 | Лампа AL-22TE сигнальная d22мм красный неон/240В цилиндр ИЭК | http://iek.ru/products/catalog/detail.php?ID=9145&sphrase_id=1434613 | шт | 1 | 8 | Да | IEK
74 | SB-7 «Пуск» d22 мм/230 В зеленая | http://iek.ru/products/catalog/detail.php?ID=9145&sphrase_id=1434613 | шт | 2 | 16 | Да | IEK
75 | SB-7 «Стоп» d22 мм/230 В красная | http://iek.ru/products/catalog/detail.php?ID=9145&sphrase_id=1434613 | шт | 1 | 8 | Да | IEK
76 | LAY5-BS542 «Грибок» аварийная с фиксацией поворотная | http://iek.ru/products/catalog/detail.php?ID=9145&sphrase_id=1434613 | шт | 1 | 8 | Да | IEK
77 | Саморезы металл 3,5х20 | На усмотрение организатора | шт. | 50 | 400 | Да
78 | Саморезы металл с пером 3,5х30 | На усмотрение организатора | шт. | 50 | 400 | Да
79 | Саморезы универсальные 3,5х25 | На усмотрение организатора | шт. | 100 | 800 | Да
80 | Саморезы универсальные 3,5х35 | На усмотрение организатора | шт. | 250 | 2000 | Да
81 | Скоба 6 мм круглая пластиковая | http://iek.ru/products/catalog/detail.php?ID=9123&sphrase_id=1479624 | шт. | 25 | 200 | Да
82 | Кабель связи, витая пара 4х2х0,55 | http://www.1-cable.ru/cat/891_915 | м | 8 | 64 | Да
83 | Кабель ПВС 3х2,5 (синий; ж-зеленый; белый…) | На усмотрение организатора | м | 5 | 40 | Да
84 | Кабель ПВС 3х1,5 (синий; ж-зеленый; белый…) | На усмотрение организатора | м | 50 | 400 | Да
85 | Кабель ВВГ 5х4 | На усмотрение организатора | м | 6 | 48 | Да
86 | Провод ПВ3 1х6 (желто-зеленый) | На усмотрение организатора | м | 6 | 48 | Да
87 | Провод ПВ3 1х2,5 (желто-зеленый) | На усмотрение организатора | м | 3 | 24 | Да
88 | Провод ПВ3 1х2,5 (синий) | На усмотрение организатора | м | 3 | 24 | Да
89 | Провод ПВ3 1х2,5 (белый) | На усмотрение организатора | м | 3 | 24 | Да
90 | Провод ПВ3 1х1,5 (желто-зеленый) | На усмотрение организатора | м | 6 | 48 | Да
91 | Провод ПВ3 1х1,5 (синий) | На усмотрение организатора | м | 30 | 240 | Да
92 | Провод ПВ3 1х1,5 (белый) | На усмотрение организатора | м | 100 | 800 | Да
93 | Наконечник-гильза Е6012 6мм2 с изолированным фланцем (черный) ИЭК (20 шт) | http://iek.ru/products/catalog/detail.php?ID=9114 | упак | 2 | 16 | Да | IEK
94 | Наконечник-гильза Е1508 1,5мм2 с изолированным фланцем (красный) (100 шт) ИЭК | http://iek.ru/products/catalog/detail.php?ID=9114 | упак | 2 | 16 | Да | IEK
95 | Наконечник-гильза НГИ2 1,5-12 с изолированным фланцем (красный) (100 шт) ИЭК | http://iek.ru/products/catalog/detail.php?ID=9115 | упак | 2 | 16 | Да | IEK
96 | Наконечник-гильза Е2508 2,5мм2 с изолированным фланцем (синий) ИЭК (100 шт) | http://iek.ru/products/catalog/detail.php?ID=9114 | упак | 2 | 16 | Да | IEK
97 | Наконечник-гильза НГИ2 2,5-12 с изолированным фланцем (синий) ИЭК (100 шт) | http://iek.ru/products/catalog/detail.php?ID=9115 | упак | 2 | 16 | Да | IEK
МЕБЕЛЬ (НА 1-О РАБОЧЕЕ МЕСТО \ 1-У КОМАНДУ) |  |  |  |  | МЕБЕЛЬ (НА 10 РАБОЧИХ МЕСТ \ 10 КОМАНД)
№ | Наименование | Тех. описание или ссылка на сайт с тех. описанием позиции | Ед. измерения | Кол-во | Кол-во | Наличие (Да\Нет) у организатора | Поставщик\спонсор\ответсвенный за обеспечение | Примерная стоимость всего, руб | Комментарий
1 | Стул; | На усмотрение организатора | шт | 1 | 8 | Да
СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ (НА 1-О РАБОЧЕЕ МЕСТО \ 1-У КОМАНДУ) |  |  |  |  | СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ (НА 10 РАБОЧИХ МЕСТ \ 10 КОМАНД)
№ | Наименование | Тех. описание или ссылка на сайт с тех. описанием позиции | Ед. измерения | Кол-во | Кол-во | Наличие (Да\Нет) у организатора | Поставщик\спонсор\ответсвенный за обеспечение | Примерная стоимость всего, руб | Комментарий
1 | Защитные очки | На усмотрение организатора | шт | 1 | 8 | Да
2 | Перчатки Х/Б и ПВХ нанесением | На усмотрение организатора | шт | 1 | 8 | Да
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ КОНКУРСНЫХ ПЛОЩАДОК КОМАНД (КОММУНИКАЦИИ, ПОДКЛЮЧЕНИЯ, ОСВЕЩЕНИЕ И Т.П.)
№ | Требование (описание) |  |  |  | Комментарий
1 | Электричество на 1 пост для участника | 1ф 220 В/ 3ф 380 В |  | 1 | 8 | Да
2 | Покрытие пола на посту участника | Не ковролин, должно легко подметаться |  |  |  | Да
3 | Освещение местное: (Г-1, 300Лк) Электроснабжение: 1 х 3 ф. U=380В, 1 х 1 ф. U=220В, P=2кВт. (с защитой от к.з., перегрузки и токов утечки на каждом рабочем месте) | Люминисцентный светильник 36 W |  | 1 | 8 | Да
КОМНАТА ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ МОДУЛЯ 4 (ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ)
ИНСТРУМЕНТЫ И РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
№ | Наименование | Тех. описание или ссылка на сайт с тех. описанием позиции | Ед. измерения | Кол-во | Кол-во | Наличие (Да\Нет) у организатора | Поставщик\спонсор\ответсвенный за обеспечение | Примерная стоимость всего, руб | Комментарий
1 | Авт. выкл. ВА47-29 3Р 16А 4,5кА х-ка С ИЭК | http://iek5.ru/products/oborudovanije-dla-raspredelenija-energii-modulnoje-oborudovanije-avtomaticheskije-vykluchateli-do-100a-avtomaticheskije-vykluchateli-va47-29/21289/ | шт | 1 | 2 | Да
2 | Авт. выкл. ВА47-29 1Р 6А 4,5кА х-ка B ИЭК | http://iek5.ru/products/oborudovanije-dla-raspredelenija-energii-modulnoje-oborudovanije-avtomaticheskije-vykluchateli-do-100a-avtomaticheskije-vykluchateli-va47-29/21229/ | шт | 2 | 4 | Да | IEK
3 | Авт. выкл. ВА47-29 3Р 6А 4,5кА х-ка С ИЭК | http://iek5.ru/products/oborudovanije-dla-raspredelenija-energii-modulnoje-oborudovanije-avtomaticheskije-vykluchateli-do-100a-avtomaticheskije-vykluchateli-va47-29/21229/ | шт | 2 | 4 | Да | IEK
4 | Лампа AD-22DS матрица d22 мм 24 В AC/DC красный BLS10-ADDS-024-K04 | http://www.iek.ru/products/catalog/detail.php?ID=9145 | шт | 6 | 12 | Да | IEK
5 | Лампа AD-22DS матрица d22 мм 24 В AC/DC желтый BLS10-ADDS-024-K05 | http://www.iek.ru/products/catalog/detail.php?ID=9146 | шт | 3 | 6 | Да | IEK
6 | Лампа AD-22DS матрица d22 мм 24 В AC/DC зеленый BLS10-ADDS-024-K06 | http://www.iek.ru/products/catalog/detail.php?ID=9147 | шт | 4 | 8 | Да | IEK
7 | Лампа AD-22DS матрица d22 мм 24 В AC/DC синий BLS10-ADDS-024-K07 | http://www.iek.ru/products/catalog/detail.php?ID=9148 | шт | 3 | 6 | Да | IEK
8 | Аварийно-дополнительный контакт ДК/АК32-20 IEK 2з DMS11D-FA20 | http://www.iek.ru/products/catalog/detail.php?ID=9157&sphrase_id=1359651 | шт | 1 | 2 | Да | IEK
9 | Зажим наборный ЗНИ-4мм2 (JXB35А) серый ИЭК | http://iek5.ru/products/oborudovanije-dla-raspredelenija-energii-shkafy-boksy-i-prenadlezhnosti-k-nim-prinadlezhnosti-dla-raspredelitelnyh-shkafov-klemmnyje-zazhimy-serii-zni/22636/ | шт | 55 | 110 | Да | IEK
10 | Зажим наборный ЗНИ-4мм2 (JXB35А) синий ИЭК | http://iek5.ru/products/oborudovanije-dla-raspredelenija-energii-shkafy-boksy-i-prenadlezhnosti-k-nim-prinadlezhnosti-dla-raspredelitelnyh-shkafov-klemmnyje-zazhimy-serii-zni/22637/ | шт | 1 | 2 | Да | IEK
11 | Зажим наборный ЗНИ-4мм2 РЕ ИЭК | http://iek5.ru/products/oborudovanije-dla-raspredelenija-energii-shkafy-boksy-i-prenadlezhnosti-k-nim-prinadlezhnosti-dla-raspredelitelnyh-shkafov-klemmnyje-zazhimy-serii-zni/22635/ | шт | 5 | 10 | Да | IEK
12 | Разъем РРМ77/4 для РЭК77/4 модульный IEK RRP10D-RRM-4 | http://www.iek.ru/products/catalog/detail.php?ID=9144&sphrase_id=1359656 | шт | 12 | 24 | Да | IEK
13 | Реле РЭК77/4 10 А 24 В AC IEK 10 24 20 300 RRP10-4-10-024A | http://www.iek.ru/products/catalog/detail.php?ID=9144&sphrase_id=1359657 | шт | 12 | 24 | Да | IEK
14 | РТИ-1307 электротепловое 1,6-2,5 А IEK 1,6+2,5 1з+1р 100 DRT10-D016-D025 | http://www.iek.ru/products/catalog/detail.php?ID=9155&sphrase_id=1359663 | шт | 2 | 4 | Да | IEK
15 | КМИ-10910 9 А 24 В/АС-3 1НО IEK 9 24 1з 50 KKM11-009-024-10 | http://www.iek.ru/products/catalog/detail.php?ID=9148&sphrase_id=1359666 | шт | 8 | 16 | Да | IEK
16 | Кабель канал перфорированный 60×40 «ИМПАКТ» 60×40 6 4 24 CKM50-060-040-1-K03 | http://www.iek.ru/products/catalog/detail.php?ID=9189&sphrase_id=1359667 | шт | 1 | 2 | Да | IEK
17 | Контакт состояния (аварийный) КС47 | http://www.iek.ru/products/catalog/detail.php?ID=9293 | шт | 2 | 4 | Да | IEK
18 | Контакт состояния (аварийный) КСВ47 | http://www.iek.ru/products/catalog/detail.php?ID=9293 | шт | 2 | 4 | Да | IEK
19 | ПВИ-11 задержка при вкл. 0,1-30 сек. 1з+1р 1з+1р 10 200 KPV10-11-1 | http://www.iek.ru/products/catalog/detail.php?ID=9152&sphrase_id=1359668 | шт | 1 | 2 | Да | IEK
20 | Пускатель ПРК32-1,6 In=1,6 A Ir=1-1,6 A Ue660 В IEK 1,0 + 1,6 50 1 DMS11-D16 | http://www.iek.ru/products/catalog/detail.php?ID=9156&sphrase_id=1359671 | шт | 1 | 2 | Да | IEK
21 | ПКИ-22 доп.контакты 2з+2р IEK 2з+2р 1 250 KPK10-22 | http://www.iek.ru/products/catalog/detail.php?ID=9152&sphrase_id=1359668 | шт | 6 | 12 | Да | IEK
22 | Переключатель кулачковый ПКП10-13/У 10 А «откл-вкл» 3Р/400 В IEK У 10 3Р откл-вкл 1 100 BCS23-010-1 | http://www.iek.ru/products/catalog/detail.php?ID=9601&sphrase_id=1359823 | шт | 1 | 2 | Да | IEK
23 | Шины на DIN-рейку в корпусе (кросс-модуль) L+PEN 2х15 ИЭК |  | шт | 1 | 2 | Да | IEK
24 | Контактный блок 1з для серии LAY5 ИЭК | http://www.iek.ru/products/catalog/detail.php?ID=9145&sphrase_id=1359836 | шт | 1 | 2 | Да | IEK
25 | LAY5-BS542 «Грибок» аварийная с фиксацией поворотная красный BBG90-BS-K04 | http://www.iek.ru/products/catalog/detail.php?ID=9145&sphrase_id=1359836 | шт | 1 | 2 | Да | IEK
26 | ССИ-213 серии MAGNUM 2Р+РЕ 6 ч 16А 220В IP44 PSN21-016-3 | http://www.iek.ru/products/catalog/detail.php?ID=59489&sphrase_id=1359846 | шт | 1 | 2 | Да | IEK
27 | ССИ-513 серии MAGNUM 2Р+РЕ 6 ч 16A 220В IP44 PSN51-016-3 | http://www.iek.ru/products/catalog/detail.php?ID=59489&sphrase_id=1359846 | шт | 1 | 2 | Да | IEK
28 | SB-7 «Пуск» d22 мм/230 В зелная 10 500 BBT40-SB7-K06 | http://www.iek.ru/products/catalog/detail.php?ID=9145&sphrase_id=1359849 | шт | 6 | 12 | Да | IEK
29 | SB-7 «Стоп» d22 мм/230 В красная 10 500 BBT40-SB7-K04 | http://www.iek.ru/products/catalog/detail.php?ID=9145&sphrase_id=1359850 | шт | 3 | 6 | Да | IEK
30 | DIN рейка 125см | http://www.iek.ru/products/catalog/detail.php?ID=9238&sphrase_id=1359855 | шт | 1 | 2 | Да | IEK
31 | Корпус металлический ЩМП-6-0 36 УХЛ3 Корпус, мм: 1200x750x300; панель, мм: 1130x685. Кол-во вводов: 6 отв. 031 мм (снизу). Масса: 42,0 кг RAL 7035 YKM40-06-31 | http://www.iek.ru/products/catalog/detail.php?ID=9219&sphrase_id=1359857 | шт | 1 | 2 | Да | IEK
МЕБЕЛЬ (НА 1-О РАБОЧЕЕ МЕСТО \ 1-У КОМАНДУ) |  |  |  |  | МЕБЕЛЬ (НА 10 РАБОЧИХ МЕСТ \ 10 КОМАНД)
№ | Наименование | Тех. описание или ссылка на сайт с тех. описанием позиции | Ед. измерения | Кол-во | Кол-во | Наличие (Да\Нет) у организатора | Поставщик\спонсор\ответсвенный за обеспечение | Примерная стоимость всего, руб | Комментарий
1 | Рабочий стол для компьютера/ноутбука | ширина 600 мм, длина 1200 мм | шт | 1 | 2 | Да
2 | Стул; | На усмотрение организатора | шт | 1 | 2 | Да
КОМНАТА ЭКСПЕРТОВ
ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ
№ | Наименование | Тех. описание или ссылка на сайт с тех. описанием позиции | Ед. измерения | Кол-во | Кол-во | Наличие (Да\Нет) у организатора | Поставщик\спонсор\ответсвенный за обеспечение | Примерная стоимость всего, руб | Комментарий
1 | Рабочий стол; | ширина 600 мм, длина 1200 мм | шт | - | - | Да
2 | Стул; | на усмотрение организатора | шт. | - | - | Да
3 | Электроснабжение: 1 х 1 ф. U=220В, P=2кВт. | на усмотрение организатора | шт. | - | - | Да
4 | Сетевой удлинитель на 5 розеток (длина 5 метров) | на усмотрение организатора | шт | - | - | Да
5 | Комплект звукоусиливающей аппаратуры (Колонки, усилитель, 2 беспроводных микрофона); | на усмотрение организатора | шт | - | - | Да
6 | Планшеты для экспертов | на усмотрение организатора | шт | - | - | Да
7 | Ручки, карандаши, ластики | на усмотрение организатора | шт | - | - | Да
8 | Комплект маркеров (ЧКЗС), | на усмотрение организатора | шт | - | - | Да
9 | Мультимедийный проектор и экран | на усмотрение организатора | шт. | - | - | Да
10 | Флипчарт с бумагой | на усмотрение организатора | шт. | - | - | Да
11 | Вешалка для одежды по количеству экспертов и участников | на усмотрение организатора | шт. | - | - | Да
12 | Набор первой медицинской помощи; | на усмотрение организатора | шт. | - | - | Да
13 | Огнетушитель углекислотный ОУ-1 | на усмотрение организатора | шт. | - | - | Да
14 | Кулер с водой; | на усмотрение организатора | шт. | - | - | Да
15 | Запас кофе и чая на 5 дней на 40 человек | на усмотрение организатора | шт. | - | - | Да
16 | Наличие WiFi. | на усмотрение организатора | шт. | - | - | Да
КОМНАТА КОНКУРСАНТОВ
ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ
№ | Наименование | Тех. описание или ссылка на сайт с тех. описанием позиции | Ед. измерения | Кол-во | Кол-во | Наличие (Да\Нет) у организатора | Поставщик\спонсор\ответсвенный за обеспечение | Примерная стоимость всего, руб | Комментарий
1 | Огнетушитель углекислотный ОУ-1 | на усмотрение организатора | шт | - | 1 | Да
2 | Мусорная корзина | на усмотрение организатора | шт | - | 1 | Да
3 | Пилот, 6 розеток | на усмотрение организатора | шт | - | 1 | Да
МЕБЕЛЬ
№ | Наименование | Тех. описание или ссылка на сайт с тех. описанием позиции | Ед. измерения | Кол-во | Кол-во | Наличие (Да\Нет) у организатора | Поставщик\спонсор\ответсвенный за обеспечение | Примерная стоимость всего, руб | Комментарий
1 | Кабинки для личных вещей и инструментов участников | http://www.argumet.ru/shkafi/podrobno/gard/1.html | шт. | - | 8 | Да
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ КОМНАТЫ КОНКУРСАНТОВ (КОММУНИКАЦИИ, ПОДКЛЮЧЕНИЯ, ОСВЕЩЕНИЕ И Т.П.)
№ | Требование (описание) |  |  |  | Комментарий
1 | Электроснабжение: 1 х 1 ф. U=220В, P=2кВт. |  | шт. | - | 1
СКЛАД
ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ
№ | Наименование | Тех. описание или ссылка на сайт с тех. описанием позиции | Ед. измерения | Кол-во | Кол-во | Наличие (Да\Нет) у организатора | Поставщик\спонсор\ответсвенный за обеспечение | Примерная стоимость всего, руб | Комментарий
1 | Электроснабжение: 1 х 1 ф. U=220В, P=2кВт. |  | шт. | - | 1 | Да
2 | Сетевой удлинитель на 5 розеток (длина 5 метров) | на усмотрение организатора | шт. | - | 1 | Да
3 | Стеллаж металлический сборный (разборный) ТС 34 | http://best-sklad.ru/item/stellazhi-metallicheskie/stellazhi-metallicheskie-sbornye-razbornye/tc | шт. | - | 1 | Да
4 | Комплект инструментов (Тулбокс) | Комплект инструментов из раздела ТУЛБОКС | шт. | - | 1 | Да
5 | Комплект оборудования для Модуля 1 и 2 | Запасной комплект оборудования по спискам Модуля 1 и Модуля 2 | шт. | - | 1 | Да
6 | Вилка переносная ССИ-014 16А ИЭК | http://iek5.ru/products/obshheje-silovyje-razemy-silovyje-razjemy-serii-magnum/21743/ | шт | - | 2 | Да
7 | Эл.Двиг.3ф.АИР 56B4 380В 0,18кВт 1500об/мин 2081 DRIVE ИЭК | http://iek5.ru/products/elektrodvigateli/29736/ | шт. | - | 2 | Да
МЕБЕЛЬ
№ | Наименование | Тех. описание или ссылка на сайт с тех. описанием позиции | Ед. измерения | Кол-во | Кол-во | Наличие (Да\Нет) у организатора | Поставщик\спонсор\ответсвенный за обеспечение | Примерная стоимость всего, руб | Комментарий
1 | Рабочий стол | ширина 600 мм, длина 1200 мм | шт. | - | 1 | Да
2 | Стул | на усмотрение организатора | шт. | - | 1 | Да
КАНЦЕЛЯРИЯ НА КОМПЕТЕНЦИЮ (НА ВСЕХ УЧАСТНИКОВ И ЭКСПЕРТОВ)
№ | Наименование | Тех. описание или ссылка на сайт с тех. описанием позиции | Ед. измерения | Кол-во | Кол-во | Наличие (Да\Нет) у организатора | Поставщик\спонсор\ответсвенный за обеспечение | Примерная стоимость всего, руб | Комментарий
1 | Бумага А4 | на усмотрение организатора | пачка 500 листов | - | 2 | Да
2 | Ручка шариковая | на усмотрение организатора | шт | - | 20 | Да
3 | Степлер со сккобами | на усмотрение организатора | шт | - | 1 | Да
4 | Скрепки канцелярские | на усмотрение организатора | упак | - | 2 | Да
5 | Файлы А4 | на усмотрение организатора | упак | - | 1 | Да
6 | Маркер черный | на усмотрение организатора | шт | - | 20 | Да
7 | Нож канцелярский | на усмотрение организатора | шт | - | 1 | Да
8 | Карандаши, ластики | на усмотрение организатора | шт. | - | 20 | Да
9 | Комплект маркеров (ЧКЗС), | на усмотрение организатора | шт. | - | 1 | Да
10 | Ножницы | на усмотрение организатора | шт. | - | 1 | Да
11 | Скотч бумажный | на усмотрение организатора | шт. | - | 2 | Да
12 | Скотч | на усмотрение организатора | шт. | - | 2 | Да
"ТУЛБОКС" РЕКОМЕНДОВАННЫЙ ИНСТРУМЕНТ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ, КОТОРЫЕ ДОЛЖНА ПРИВЕЗТИ С СОБОЙ КОМАНДА
№ | Наименование | Тех. описание или ссылка на сайт с тех. описанием позиции | Ед. измерения | Кол-во | Кол-во | Наличие (Да\Нет) у организатора | Поставщик\спонсор\ответсвенный за обеспечение | Примерная стоимость всего, руб | Комментарий
1 | Пояс для инструмента | На усмотрение участника | шт | 1 | - | Да
2 | Пассатижи | http://iek5.ru/products/obshheje-instrument-passatizhi/30613/ | шт | 1 | - | Да
3 | Боковые кусачки | На усмотрение участника | шт | 1 | - | Да
4 | Устройство для снятия изоляции 0,2-6мм | http://iek5.ru/products/obshheje-instrument-instrument-dla-snatija-izolacii/21594/ | шт | 1 | - | Да
5 | Нож для резки кабеля с ПВХ ручкой, с фиксатором | На усмотрение участника | шт | 1 | - | Да
6 | Набор отверток плоских (2,2; 2,5; 3,0; 3,2; 4,0; 5,0) | На усмотрение участника | шт | 1 | - | Да
7 | Набор отверток крест (0, 1, 2, 3) | На усмотрение участника | шт | 1 | - | Да
8 | Мультиметр универсальный | http://iek5.ru/products/obshheje-instrument-multimetry-i-tokoizmeritelnyje-kleshhi/24583/ | шт | 1 | - | Да
9 | Уровень, L= 40см | На усмотрение участника | шт | 1 | - | Да
10 | Уровень, L= 150см | На усмотрение участника | шт | 1 | - | Да
11 | Ключ разводной, D= 20мм | На усмотрение участника | шт | 1 | - | Да
12 | Молоток | На усмотрение участника | шт | 1 | - | Да
13 | Кернер | На усмотрение участника | шт | 1 | - | Да
14 | Набор бит для шуруповерта | На усмотрение участника | шт | 1 | - | Да
15 | Набор сверл, D= 1-10 | На усмотрение участника | шт | 1 | - | Да
16 | Сверло HAMMER DR MT 6,0-40,0мм*105/13мм | http://www.220-volt.ru/catalog-62251/ | набор | 1 | - | Да
17 | Коронка по металлу D=22мм, D=14мм | http://www.220-volt.ru/catalog-222321/ | шт | 1 | - | Да
18 | Струбцина | http://www.220-volt.ru/catalog-143034/ | шт | 2 | - | Да
19 | Ножовка по металлу | На усмотрение участника | шт | 1 | - | Да
20 | Напильник плоский | На усмотрение участника | шт | 1 | - | Да
21 | Напильник круглый | На усмотрение участника | шт | 1 | - | Да
22 | Ящик для инструмента | На усмотрение участника | шт | 1 | - | Да
23 | Прибор для проверки сопротивления изоляции, мегаомметр испытательным напряжением 500В | http://shop.radio-service.ru/shop/cifrovie_megaommetry/ | шт | 1 | - | Да
24 | Рулетка | На усмотрение участника | шт | 1 | - | Да
25 | Карандаш | На усмотрение участника | шт | 1 | - | Да
26 | Резинка стирательная большая | Для удаления разметки со стен | шт | 1 | - | Да
27 | Маркер | На усмотрение участника | шт | 1 | - | Да
28 | Круглогубцы | На усмотрение участника | шт | 1 | - | Да
29 | Торцевой ключ и сменные головки | http://leroymerlin.ru/catalogue/instrumenty/gaechnye_klyuchi_i_otvertki/nabory_instrumentov/13811013/ | шт | 1 | - | Да
30 | Фонарик налобный | На усмотрение участника | шт | 1 | - | Да
31 | Набор наконечников 1,5 мм2; 2,5 мм2; 6 мм2 | http://iek5.ru/products/obshheje-izdelija-dla-montazha-elektroprovodki-nakonechniki-otvetviteli-sojediniteli-nakonechniki-gilzy-je-mednyje-luzhenyje/ | шт | 1 | - | Да
32 | Угломер | На усмотрение участника | шт | 1 | - | Да
33 | Шуруповерт аккумуляторный | На усмотрение участника | шт | 1 | - | Да
34 | Маркировочное устройство P-touch | http://www.volt-m.ru/userblog/view/191/ | шт | 1 | - | Да
35 | Бумага самоклеящаяся | На усмотрение участника | набор |  | - | Да
36 | Клещи обжимные КО-04Е 0,5-6,0 мм2 (квадрат) | http://iek5.ru/products/obshheje-instrument-kleshhi-obzhimnyje/22951/ | шт | 1 | - | Да
37 | Клещи обжимные КО-02 1,5-2,5мм ИЭК | http://iek5.ru/products/obshheje-instrument-kleshhi-obzhimnyje/22949/ | шт | 1 | - | Да
38 | Кусачки арматурные (болторез) КПЛ-14 | http://iek5.ru/products/obshheje-instrument-kusachki-dla-provolochnyh-lotkov/ | шт | 1 | - | Да
39 | Клещи обжимные RJ45 | http://www.220-volt.ru/catalog/cleshchi-obzhimnye-rj-45/?ref=ga&gclid=CJWwy-jnndMCFU9nGQodGYQNEg | шт | 1 | - | Да
40 | Кисть малярная (для уборки стружки) | На усмотрение участника | шт | 1 | - | Да
41 | Фен технический METABO H16-500 | http://www.220-volt.ru/catalog-39191/ | шт | 1 | - | Да
42 | Пружина стальная для изгиба жестких труб д.16мм | http://www.elevel.ru/shop/truby-metallorukava-prokladka-kabelya/truby-metallorukava/dkc-pruzhina-stalnaya-dlya-izgiba-zhestkikh-trub-d-16mm-59516/ | шт | 1 | - | Да
43 | Пружина стальная для изгиба жестких труб д.20мм | http://www.elevel.ru/shop/truby-metallorukava-prokladka-kabelya/truby-metallorukava/dkc-pruzhina-stalnaya-dlya-izgiba-zhestkikh-trub-d-16mm-59516/ | шт | 1 | - | Да
44 | Пылесос аккумуляторный | http://www.ozon.ru/context/detail/id/34298592/?utm_source=cpc_priceru&utm_medium=cpc&utm_campaign=div_appliance | шт | 1 | - | Да
45 | Угольник металлический | http://www.techport.ru/katalog/products/instrumenty/ruchnoj-instrument/ruchnoj-izmeritelnyj-instrument/ugolniki/ugolnik-slesarnyj-fit-celno-metallicheskij-300548 | шт | 1 | - | Да
46 | Изолента ПВХ (синий) | На усмотрение организатора | шт. | 1 | 19 | Да
47 | Изолента ПВХ (желто-зеленый) | На усмотрение организатора | шт. | 1 | 19 | Да
48 | Изолента ПВХ (белый/черный/красный) | На усмотрение организатора | шт. | 1 | 19 | Да
49 | Маркер МКН-"0,1,2,3,4,5,6,7,8,9" 1,5 мм2 (150шт/упак) IEK | http://iek5.ru/products/obshheje-izdelija-dla-montazha-elektroprovodki-markery-kabelnyje/29836/ | упак | 3 | 57 | Да
50 | Маркер МКН-"0,1,2,3,4,5,6,7,8,9" 2,5 мм2 (100шт/упак) IEK | http://iek5.ru/products/obshheje-izdelija-dla-montazha-elektroprovodki-markery-kabelnyje/29837/ | упак | 3 | 57 | Да
51 | Площадка самоклеящаяся 25х25 белая под хомуты (20шт) ИЭК | http://iek5.ru/products/obshheje-izdelija-dla-montazha-elektroprovodki-samoklejashhijesa-ploshhadki-nejlonovyje/25300/ | упак | 1 | 19 | Да
52 | Хомут 4,8х160мм нейлон черные (100шт) ИЭК | http://iek5.ru/products/obshheje-izdelija-dla-montazha-elektroprovodki-khomuty-khomuty-kabelnyje-nejlonovyje/27720/ | упак | 1 | 19 | Да
| Глав. Эксперт _____________Орлов А.А._____________________________________________________________ |  | _________________________________________________________
| (ФИО) |  | (подпись) (дата)
| Тех. эксперт _________Каменев И.С._________________________________________________________________ |  | _________________________________________________________
| (ФИО) |  | (подпись) (дата)